Котел паровой

Е-1,0-0,9М-3

Комплектность

М51.00.00.00.00.00 КП

| Обозначение | Наименование | Кол. | Обозначение упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М51.00.00.00.00.00 | Котел паровой | 1 | Без упаковки |  |
| М34705 | Ручка | 2 | Уложить в топку котла. Уложить в полиэтиленовый мешок №2 размером 500х500. Толщина пленки 0,2мм | Обернуть бумагой марки “Ж” ГОСТ8273-75 |
|  | Полоса АД1М-2 ГОСТ21613-76 (20х25мм)±1мм | 4 |  |  |
| М35664 | Планка | 1 |  |  |
|  | Канат 5,5-I-Л-О-Н-1770 ГОСТ3070-74 одна прядь (1х6х12) L=3000±5мм | 2 |  |  |
| М36345 | Лестница с площадкой | 1 | Уложить в шкаф | Без упаковки |
| Тяга управления паровой задвижкой |
|  | Тяга L=2000±2мм | 1 | Закреплена на левом полозе рамы | Без упаковки |
| М34706 | Кронштейн | 1 | Уложить в топку котла. Уложить в полиэтиленовый мешок №2 | Обернуть бумагой марки “Ж” ГОСТ8273-75 |
| М35628 | Скоба | 1 |  |  |
| М35628-01 | Скоба | 1 |  |  |
| М35629 | Труба | 1 |  |  |
| М34774 | Концевик | 1 |  |  |
|  | Болт ГОСТ7798-70 М6х40.46 | 2 |  |  |
|  | Гайка 2М6.5 ГОСТ5915-70 | 2 |  |  |
|  | Шайба 6.01 ГОСТ11371-78 | 2 |  |  |
| Тяговое устройство |
| М38164 | Дымосос Д-3,5 | 1 | Установлен на котле | Без упаковки |
| М37712 | Тяга | 1 | Уложить в топку | Состоит из двух частей L=1510мм |
| М37713 | Рычаг | 1 |  | Без упаковки |
| М37716 | Скоба в сборе | 1 | Полиэтиленовый мешок №2 |  |
| М36462 | Кронштейн | 2 | Полиэтиленовый мешок №2 | Без упаковки |
| М37722 | Ограничитель Проволока 6 ГОСТ3282-74 L=15±5мм | 2 |  |  |
| М36468 | Зажим | 1 |  |  |
| М29701-У | Винт | 8 |  |  |
| М37083 | Втулка с гайкой | 1 |  |  |
|  | Шплинт 4х28 ГОСТ397-79 | 1 |  |  |
|  | Шнур базальтовый БТШ20 L=2000±10мм ТУ21УССР154-78 | 1 |  | Обернуть бумагой марки “Ж” ГОСТ8273-75 |
| Система питания |
|  | Агрегат электронасосный АНЦС -1,6/100 УХЛ4 ТУ У3.19-05785-454-008-94 | 1 | Установлен на котле |  |
|  | Фильтр водяной | 1 | Уложить в топку котла | Без упаковки |
|  | ЗИП насоса АНЦС-1,6/100 | 1 |  | Упаковка завода изготовителя |
| М39885 | Колено | 1 |  | Без упаковки |
| М24271 | Трубка | 1 |  |  |
| М32729-12 | Прокладка | 1 |  | Обернуть бумагой марки “Ж” ГОСТ8273-75 |
| М29102 | Контргайка | 3 |  |  |
| М32665-05-У | Прокладка | 1 |  |  |
| М25241 | Штуцер | 2 |  |  |
| М23212 | Указатель | 2 |  | Уложить в мешок №3 |
|  | Манометр 1,6МПа МП4-У160 кл.1,5 ТУ25.02.180.335-84 | 1 |  | Упаковка завода изготовителя. Уложить в мешок №3 |
|  | Манометр 1,6МПа ДМ1001-У2 кл.1,5 ГОСТ2405-88 | 1 |  |  |
| М25650 | Указатель уровня | 2 | Уложить в топку котла | Упаковка завода изготовителя. Уложить в мешок №3 |
| М25651 | Указатель уровня | 2 |  |  |
|  | Прокладка Лист М1, М2 ø18-1/ø10+0,5 ГОСТ475-78 | 1 |  |  |
|  | Клапан предохранительный УФ55105-025-02 ТУ25.07.1534-90 | 2 |  | Уложить в полиэтиленовый мешок №2 |
|  | Клапан (вентиль) Ду15 Ру1,6МПа т/ф 15Б1бк ТУ26-07-1392-86 | 2 |  |  |
| М25454 | Труба | 1 |  | Без упаковки |
| М25454-01 | Труба | 1 |  |  |
| М27730 | Воронка | 1 |  |  |
| М25245 | Труба | 1 |  |  |
|  | Устройство запорное Ду20 Ру1,6МПа т/ф12Б2бк ТУ26-07-418-87 | 2 |  | Уложить в пилиэтиленовий мешок №2 |
|  | Указатель уровня №2 т/ф12кч11бк ТУ26-07-1487-89 | 2 |  |  |
|  | Кран трехходовой натяжной муфтовый т/ф11Б18бк ТУ26-07-1061-84 | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный фланцевый т/ф15кч16П1 ТУ26-07-1428-87 |  |  |  |
|  | Ду50 Ру2,5МПа | 1 |  | Без упаковки |
|  | Ду32 Ру2,5МПа | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный фланцевый 15ч9п2 Ду50 Ру1,6МПа ТУ26-07-1464-88 | 1 | Уложить в топку котла | Без упаковки |
|  | Прокладка Паронит ПОН-2 ГОСТ481-80 |  |  | Обернуть бумагой марки “Ж” ГОСТ8273-75 Уложить в пилиэтиленовий мешок №2 |
|  | ø100/ø57 | 2 |  |  |
|  | ø76/ø38 | 2 |  |  |
|  | ø45/ø25 | 4 |  |  |
|  | ø37/ø28 | 2 |  |  |
|  | Болт ГОСТ1795-70 |  |  |  |
|  | 4М12х45.58 | 16 |  |  |
|  | М16х60.58 | 16 |  |  |
|  | Гайка ГОСТ5915-70 |  |  |  |
|  | М12.5 | 16 |  |  |
|  | М16.5 | 16 |  |  |
|  | Контргайка 15 ГОСТ8961-75 | 2 |  |  |
| М22404 | Аппарат обдувочный | 1 | Уложить в шкаф | Без упаковки |
| Система управления |
|  | Щит управления горелкой ЩУГ | 1 | Уложить в шкаф |  |
|  | Горелка ГМ-1 ТУ108.1248-84 | 1 | В упаковке завода изготовителя |  |
|  | ЗЗУ ТУ108-813-79 | 1 |  |  |
|  | Пост взрывозащищенный. Сирена сигнальная ПВСС-412 ТУ-25-05-1044-76 | 1 | Уложить в топку котла |  |
|  | Тягонапоромер ТНМП-100 ТУ25.02.1730-74 | 1 |  | Верхн.предел изм. 0,3кПа |
|  | Датчик-реле тяги ДЕМ-109Т ТУ25-7501.073-90 | 1 | Уложить в топку котла | Уложить в полиэтиленовый мешок №3 размером 500х500мм. Толщина пленки 0,2мм. Открытую сторону заварить. |
|  | Датчик-реле давления ДЕМ-109Д ТУ25-7501.073-90 | 2 |  |  |
| М36984 | Трубка импульсная | 1 |  |  |
| М24542 | Ниппель | 1 |  |  |
| М37052 | Прокладка | 2 |  |  |
|  | Скоба электромонтажная L=115мм | 5 |  |  |
| М29701 | Винт | 5 |  |  |
|  | Болт М12х45.58 ГОСТ7798-70 | 8 |  |  |
|  | Гайка М12.5 ГОСТ5915-70 | 8 |  |  |
|  | Шайба 12.01 ГОСТ11371-78 | 8 |  |  |
| М25681 | Колонка уровнемерная | 1 |  | Без упаковки |
| М51.02.01.00.00.00 | Жгут | 1 | Свернуть и уложить в топку |  |
| М51.02.02.00.00.00 | Жгут | 1 |  |  |
| М51.02.03.00.00.00 | Жгут | 1 |  |  |
| М51.02.04.00.00.00 | Жгут | 1 |  |  |
| Техническая документация |
| М51.00.00.00.00.00 | Котел паровой | 1 |  | Техническую документацию уложить в полиэтиленовый мешок №1 размером 300х400мм. Толщина пленки 0,95мм. Открытую сторону заварить. Мешок уложить в карман шкафа. |
| М50.01.00.00.00.00 | Система трубная | 1 |  |  |
| М39838 | Система питания | 1 |  |  |
| М51.02.00.00.00.00 | Система управления | 1 |  |  |
| М51.02.00.00.00.01ЭЧ | Схема электрическая соединений | 1 |  |  |
| М37431 | Тяговое устройство | 1 |  |  |
| М34690 | Тяга управления паровой задвижкой | 1 |  |  |
| М36345 | Лестница с площадкой | 1 |  |  |
| М51.00.00.00.00.00Т0 | Котел паровой Е-1,0-0,9М-3 Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |  |
| М51.00.00.00.00.00ПС | Котел паровой Е-1,0-0,9М-3 Паспорт | 1 |  |  |
| Документация на составные части |
| 008046.007 ПС | Дымосос Д-3,5 Паспорт | 1 | Полиэтиленовый мешок №1 |  |
| Н611.00.000 ПС | Агрегат электронасосный АНЦС-1,6/100 Паспорт | 1 |  |  |
|  | Горелка ГМ-1 Паспорт | 1 |  | Упаковка завода изготовителя |
|  | Инструкция по эксплуатации горелки РМГ-1 | 1 |  |  |
|  | Щит управления горелкой ЩУГ Инструкция по эксплуатации | 1 |  | Упаковка завода изготовителя |
|  | Сирена сигнальная СС-1 Паспорт | 1 |  |  |
|  | Датчик-реле давления ДЕМ-109Д Паспорт | 2 |  |  |
|  | Датчик-реле тяги ДЕМ-109Т Паспорт | 1 |  |  |
|  | Тягонапоромер ТНМП-100 Паспорт | 1 |  |  |
|  | Манометр избыточного давления показывающий Паспорт | 2 |  |  |
|  | Клапан предохранительный полноподъемный Паспорт | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный фланцевый Ду50, Ру2,5МПа, 15кч16П1 | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный фланцевый Ду50, Ру1,6МПа, 15кч9П2 | 1 |  |  |