Котел паровой ДЕ-25-14ГМ-О(Р)

00.8022.646

| #### Поз | Обозначение | Наименование | ## Кол |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## - | ## 01 | ## 02 |  |
|  |  | # Документация |  |  |  |  |
|  | 00.8022.646 СБ | ###### Сборочный чертеж | х | х |  |  |
|  | 00.8022.646 ВС | Ведомость спецификаций | х |  |  |  |
|  | -01ВС | Ведомость спецификаций |  | х |  |  |
|  | 00.8022.646 ДСП | Список документов, отправляемых проектной организации | х |  |  |  |
|  | -01 ДСП | Список документов, отправляемых проектной организации |  | х |  |  |
|  | 00.8022.646 ДМ | Присоединительные размеры трубопроводов | х |  |  |  |
|  | -01 ДМ | Присоединительные размеры трубопроводов |  | х |  |  |
|  | 00.0601.052-02 ДН | Задание на проектирование фундамента | х |  |  |  |
|  | -03ДН | Задание на проектирование фундамента |  | х |  |  |
|  | 00.0303.002 ИЭ | Газомазутные паровые котлы, типа Е (ДЕ) | х | х |  |  |
|  |  | Техническое описание, инструкция по монтажу, безопасной эксплуатации и обслуживанию котлов |  |  |  |  |
|  | 00.8621.151 МЧ | Изоляция блока котла. Монтажный чертеж | х | х |  |  |
|  | 00.8621.149-01 МЧ | Изоляция газохода верхнего и нижнего барабанов. Монтажный чертеж | х | х |  |  |
|  | 00.9903.096 УЧ | Погрузка блока котла ДЕ-25-14-24ГМ Упаковочный чертеж | х | х |  |  |
|  | 00.9903.099 УЧ | Погрузка комплектующих изделий на котел ДЕ-25-14-24ГМ Упаковочный чертеж | х | х |  |  |
|  | 00.9903.099 ПЗ | Погрузка комплектующих изделий на котел ДЕ-25-14-24ГМ Пояснительная записка | х | х |  |  |
|  | 00.0636.046 РР | Расчет на прочность | х |  |  |  |
|  | 00.0636.047 РР | Расчет на прочность |  | х |  |  |
|  | 00.0639.068 РР | Транспортирование блока котла ДЕ-25-14-24ГМ Расчет погрузки | х | х |  |  |
|  | 00.3810.160 МЧ | Опора. Монтажный чертеж | х | х |  |  |
|  | ТУ24.03.1593-90 | Технические условия | х | х |  |  |
|  |  | Паспорт котла | х | х |  |  |
|  | 00.9903.128 УЧ | Погрузка комплектующих изделий для 2-х котлов ДЕ-25ГМ Пояснительная записка |  |  |  |  |
|  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |  |  |
| 1 | 00.3840.050 | Короб отводной | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 00.3840.057 | Газоход котла | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 00.7284.102 | Репер | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 00.8098.016 | Установка газомазутной горелки | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 00.8623.009 | Короб | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 00.8679.075 | Площадки и лестницы | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 00.8603.107 | Обшивка | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 00.9060.108 | Блок котла | 1 |  |  |  |
|  | -01 | Блок котла |  | 1 |  |  |
| 9 | 00.9408.046 | Привод дистанционный | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 00.9662.037-01 | Установка водоуказательных приборов | 1 |  |  |  |
|  | 00.9662.037-03 | Установка водоуказательных приборов |  | 1 |  |  |
| 11 | 00.9632.018 | Клапан взрывной | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 00.1822.274 | Фланец с патрубком | 2 | 2 |  |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |  |  |
| 14 | 00.2101.251-01 | Труба |  | 1 |  |  |
|  | -02 | Труба | 1 |  |  |  |
| 15 | 00.2115.069 | Трубка манометра | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 00.3201.215 | Уголок Уголок 32×32×4ГОСТ8509−86Ст3кп2ГОСТ535−88, l=190±2 | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 00.3261.005-02 | Указатель | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ##### Стандартные изделия |  |  |  |  |
| 21 | СТП30.5402-139 | Фланец 32-25 ГОСТ12820-80 | 2 |  |  |  |
|  | СТП30.5402-175 | Фланец 40-25 |  | 1 |  |  |
| 22 | СТП31.7801-216-13 | Болт М16х65.56 | 70 | 50 |  |  |
| 23 | СТП31.7801-289-13 | Болт М20х80 ГОСТ15589-70 | 8 | 8 |  |  |
| 24 | СТП31.7801-291-13 | Болт М20х90.56 ГОСТ15589-70 | 6 |  |  |  |
|  | СТП31.7801-475-13 | Болт М27х100.56 ГОСТ15589-70 |  | 6 |  |  |
| 25 | СТП31.7001-002-12 | Гайка АМ16.25.III.ч ГОСТ9064-75 | 210 | 150 |  |  |
| 26 | СТП31.7901-003-12 | Гайка АМ20.25.III.ч ГОСТ9064-75 | 42 | 24 |  |  |
|  | СТП31.7901-006-12 | Гайка АМ27.25.III.ч ГОСТ9064-75 |  | 18 |  |  |
| 27 | СТП32.7850-023-13 | Шпилька АМ16х80.32.35.III.ч ГОСТ9066-75 | 46 | 50 |  |  |
| 28 | СТП32.7850-025-13 | Шпилька АМ16х90.32.35.III.ч ГОСТ9066-75 | 24 |  |  |  |
| 29 | СТП32.7850-051-13 | Шпилька АМ20х100.40.35.III.ч ГОСТ9066-75 | 8 | 8 |  |  |
| 30 | СТП32.7850-053-13 | Шпилька АМ20х110.40.35.III.ч ГОСТ9066-75 | 6 |  |  |  |
|  | СТП32.7850-125-13 | Шпилька АМ27х120.55.35.III.ч ГОСТ9066-75 |  | 6 |  |  |
| 31 | СТП51.2000-081 | Патрубок I 38х3-200 | 1 | 1 |  |  |
| 32 |  | Клапан 4-32-25 (16ч9п1) ГОСТ19501-74 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | Клапан 4-80-25 (16кч9п1) ГОСТ19501-74 | 3 |  |  |  |
|  |  | ##### Прочие изделия |  |  |  |  |
| 32 |  | Клапан обратный подъемный Ру100 Ду32 (3С-Б-3) ТУ108.728-80 |  | 1 |  |  |
| 33 |  | Клапан Ду80 Ру63 (19С 38НЖ) ТУ26-07-1192-78 |  | 3 |  |  |
| 34 |  | Вентиль 13-200-16 (15ч14п1) ТУ26-07-1474-88 | 1 |  |  |  |
|  |  | Вентиль 1-200-40 (15с22нж) ТУ26-07-1173-77 ТУ2607-1428-87 |  | 1 |  |  |
| 35 |  | Вентиль 2-32-25 (15кч16п1) ТУ26-07-1428-87 | 10 |  |  |  |
|  |  | Вентиль 1-10-40 (15с22нж) ТУ26-07-1173-77 ТУ26-07-1428-87 |  | 5 |  |  |
| 36 |  | Вентиль 2-50-25 (15кч16п1) ТУ26-07-1428-87 | 6 |  |  |  |
|  |  | Вентиль 1-50-40 (15с22нж) ТУ26-07-1428-87 ТУ26-07-1173-77 |  | 6 |  |  |
| 37 |  | Вентиль 13-80-16 (15ч14п1) ТУ26-07-1428-88 | 2 |  |  |  |
| 38 |  | Вентиль 1-80-40 (15с22нж) ТУ26-07-1428-87 ТУ26-07-1173-77 |  | 2 |  |  |
| 39 |  | Клапан предохранительный пружинный полноподъемный 7-15/425 Ду80 (Т-32М-3) ТУ108.21272-83 | 2 |  |  |  |
|  |  | Клапан предохранительный пружинный полноподъемный 18-28/425 Ду80 (Т-32М-3) ТУ108.21272-83 |  | 2 |  |  |
| 40 |  | Клапан КРП-50М ТУ25.02.160435-85 Ру16 Ду50 | 1 |  |  |  |
|  |  | Клапан регулирующий Ру100 Ду80 (Т-34б) ТУ108.21-272-83 |  | 1 |  |  |
| 41 |  | Вентиль проходной Ду20 Ру380 (998-20-0) ТУ108.984-80 | 2 | 2 |  |  |
| 42 |  | Вентиль регулирующий Ду20 Ру380 (1032-20-0) ТУ108.984-80 | 1 | 1 |  |  |
| 43 |  | Манометр МПЧ-У кл.1,5 Ø160 Ру25 ТУ25.02.180335-84 | 1 |  |  |  |
|  |  | Манометр МПЧ-У кл.1,5 Ø160 Ру40 ТУ25.02.180335-84 |  | 1 |  |  |
| 44 |  | Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра Ду15 Ру16 (11Б18бк) ТУ26-07-1061-84 | 1 |  |  |  |
|  |  | Вентиль трехходовой к манометру Ду10 Ру140 (1093-10-0) ТУ108.984-80 |  | 1 |  |  |
| 45 |  | Вентиль запорный проходной Ду32 Ру100 (893-006) ТУ108.886-76 |  | 5 |  |  |
| 46 |  | Аппарат обдувки ОП-ДКВР-ВД (327.00.00.05-06 СБ) | 3 | 3 |  |  |
|  |  | ##### Комплекты |  |  |  |  |
|  | 00.8022.646 ЭД | Ведомость эксплуатационных документов | 1 |  |  |  |
|  | 00.8022.646-01 ЭД | Ведомость эксплуатационных документов |  | 1 |  |  |
|  |  | ##### Комплект упаковки |  |  |  |  |
|  | 00.9903.096 | Погрузка блока котла ДЕ-25-14-24ГМ | 1 | 1 |  |  |
|  | 00.9903.099 | Погрузка комплектующих изделий котла ДЕ-25-14-24ГМ | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ##### Комплект монтажных частей |  |  |  |  |
|  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |  |  |
|  | 00.8539.003 | Кожух камеры сгорания | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |  |  |
|  | 00.3490.014 | Крышка | 4 | 4 |  |  |
|  | СТП30.7651-052-06 | Шпилька М10х50.36С | 60 | 60 |  |  |
|  | СТП30.7901-008-05 | Гайка М10.4С ГОСТ5915-70 | 60 | 60 |  |  |
|  | 00.7970.002 | Шайба | 60 | 60 |  |  |
|  | 00.3406.149-10 | Пластина Лист Б−О−ПН−10ГОСТ19903−74Ст3пк3ГОСТ14637−79 160±2х160±2 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | ##### Комплект инструмента и принадлежностей |  |  |  |  |
|  | 9.23.0001-01 | Вальцовка крепежная | 1 | 1 |  |  |