Система управления

М51.02.00.00.00.00

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документация |  |  |
|  | М51.02.00.00.00.00 СБ | Сборочный чертеж | 1 | А2х3 |
|  | М51.02.00.00.00.01 ЭЧ | Схема электрическая соединений | 1 | А2 |
|  |  | Горелка ГМ-1 Инструкция по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Запально - защитное устройство ЗЗУ. Описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Датчик-реле тяги ДЕМ-109-Т Паспорт | 1 |  |
|  |  | Тягонапоромер ТНМП-100 Паспорт | 1 |  |
|  |  | Щит управления грелкой ЩУГ. Инструкция по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Сборочные единицы |  |  |
| 1 | М24602 | Коробка в сборе | 1 | Допускается М38594. Заимств. Е-1,0-0,9М-2 |
| 2 | М51.02.01.00.00.00 | Жгут 1 | 1 |  |
| 3 | М51.02.02.00.00.00 | Жгут 2 | 1 |  |
| 4 | М51.02.03.00.00.00 | Жгут 3 | 1 |  |
| 5 | М25681 | Колонка уровнемерная | 1 | Заимств. Е-1,0-0,9М-2 |
| 6 | М29393 | Переходник | 1 | -//- |
| 7 | М51.02.04.00.00.00 | Жгут 4 | 1 |  |
|  |  | Детали |  |  |
| 14 |  | Прокладка ø45/25 паронит ПОН2 ГОСТ481-80 | 2 |  |
| 15 | М21498 | Прокладка | 2 | Заимств. Е-1,0-0,9М-2 |
| 16 | М23066 | Гайка накидная | 1 | -//- |
| 17 | М24542 | Нипель | 1 | -//- |
| 20 | М36984 | Трубка импульсная | 1 | -//- |
| 21 | М33712 | Кронштейн | 2 | -//- |
| 22 |  | Прокладка ø13/7 Паронит ПОН2 ГОСТ481-80 | 1 | Заимств. Е-1,0-0,9М-2 |
| 23 |  | Скоба электромонтажная. Лента 3-НП-М-Н-0-1х1,5 ГОСТ503-81 L=115 | 5 |  |
| 24 |  | Прокладка ø13 Паронит ПОН2 ГОСТ481-80 | 1 |  |
| 25 | М29701 | Винт | 5 |  |
| 26 | М37052 | Прокладка | 2 | Заимств. МЗК-7АГ |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 31 |  | Болт М12х45.58 ГОСТ7795-70 | 8 |  |
| 32 |  | Гайка М12,5 ГОСТ5915-70 | 16 |  |
| 33 |  | Винт М5х12.46 ГОСТ17473-80 | 2 |  |
|  |  | Шайба ГОСТ11371-78 |  |  |
| 35 |  | 12.01.029 | 8 |  |
| 36 |  | 5.01.029 | 2 |  |
|  |  | Прочие изделия |  |  |
| 42 |  | Воздухонаправляющий короб | 1 | Входит в комплект РМГ-1 |
| 43 |  | Датчик – реле давления ДЕМ109-Д ТУ25-7501.073-90 | 2 |  |
| 44 |  | Датчик – реле тяги ДЕМ109-Т ТУ25-7501.073-90 | 1 |  |
| 45 |  | Запально – защитное устройство ЗЗУ-6 | 1 |  |
| 46 |  | Сирена сигнальная СС-1 ТУ25-05-1044-76 | 1 |  |
| 47 |  | Тягонапоромер ТНМП-100 ТУ25-02-1730-74 | 1 |  |
| 48 |  | Горелка РМГ-1 ТУ108.1248-84 | 1 |  |
| 49 |  | Щит управления горелкой ЩУГ | 1 |  |