Короб воздушный

00.3442.005

| #### Поз | Обозначение | Наименование | ## Кол |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## - | ## 01 | ## 02 |  |
|  |  | # Документация |  |  |  |  |
|  | 00.3842.005 СБ | Сборочный чертеж | х | х | х |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |  |  |
| 1 | 00.3201.013 | Уголок Уголок 45х45х4−ВГОСТ8509−86Ст3кп2ГОСТ535−88 L=1150-5 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 00.3201.409 | Уголок Уголок 45х45х4−ВГОСТ8509−86Ст3кп2ГОСТ535−88 L=265+2 |  | 4 |  |  |
|  | 00.3201.570 | Уголок Уголок 45х45х4−ВГОСТ8509−86Ст3кп2ГОСТ535−88 L=225+3 | 4 |  |  |  |
|  | 00.3201.711 | Уголок Уголок 45х45х4−ВГОСТ8509−86Ст3кп2ГОСТ535−88 L=325-2 |  |  | 4 |  |
| 3 | 00.3203.133 | Уголок | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 00.3406.207-07 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 270+2х930±2 |  | 1 |  |  |
|  | 00.3406.623-04 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 230±2х930±2 | 1 |  |  |  |
|  | 00.3406.654-04 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 340±2х9300±2 |  |  | 1 |  |
| 5 | 00.3406.207-08 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 280±2х1080±2 |  | 2 |  |  |
|  | 00.3406.654-05 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 340±2х1080±2 |  |  | 2 |  |
|  | 00.3406.934-02 | Лист Лист Б−0−ПН−3ГОСТ19903−745−IV-Ст3кпГОСТ16523-89 240±2х1080±2 | 2 |  |  |  |
| 6 | 00.3465.247 | Лист | 1 |  |  |  |
|  | -01 | Лист |  | 1 |  |  |
|  | -02 | Лист |  |  | 1 |  |
| 7 |  | Скоба | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | ##### Материалы |  |  |  |  |
|  |  | Металл наплавленный | 2 | 2 | 2 |  |