Установка газомазутной горелки

00.8098.019

| #### Поз | Обозначение | Наименование | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Документация |  |  |
|  | 00.8098.019 СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |
| 1 | 00.1851.057 | Патрубок | 1 |  |
| 2 | 00.3489.149-02 | Фланец со шпильками | 1 |  |
| 3 | 00.3637.023 | Лоток | 1 |  |
| 4 | 00.3669.089 | Обечайка с фланцем | 1 |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |
| 5 | 00.2000.517 | Патрубок Труба ø108х4,5 l=85 | 1 | 0,203 кг |
| 6 | 00.3406.332-05 | Полоса ЛистБ5ГОСТ19903−74ВСт3кпГОСТ16523−70 17±1х225±2 | 2 | 0,15 кг |
| 7 | 00.7341.077-02 | Прокладка | 1 | Заводом не поставл. |
|  |  | ##### Стандартные изделия |  |  |
| 8 | СТП30.7801-196-05 | Болт М16х30.36С ГОСТ7798-70 | 12 |  |
| 9 | СТП30.7901-011-85 | Гайка М16.4С ГОСТ5915-70 | 12 |  |
|  |  | ##### Прочие изделия |  |  |
| 10 |  | Горелка газомазутная ГМ-10 чертеж 911.00.000 | 1 |  |
| 11 |  | Запально – сигнализирующее устройство ЗСУ-ПН-45-200 ТУ34.70.10719-91 | 1 |  |
|  |  | ##### Материалы |  |  |
|  |  | Металл наплавленный | 0,52 | кг |