Котел паровой

М 51.00.00.00.00.00

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документация |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 СБ | Сборочный чертеж | 1 |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 ВС | Ведомость спецификаций |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 ВП | Ведомость покупных изделий |  |  |
|  | ТУ-108-1442-87 | Технические условия |  |  |
|  | М50177 РР | Расчет на прочность |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 РР.02 | Тепловой расчет |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 РР.02 | Аэродинамический расчет |  |  |
|  |  | Патентный формуляр |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 ТО | Техническое описание и инструкция по эксплуатации |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 ПС | Паспорт |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 КУ | Карта технического уровня |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 КП | Комплектность |  |  |
|  | ВКК-002 | Номенклатура и методы входного контроля комплектующих изделий |  |  |
|  | М51.00.00.00.00.00 ЭД | Ведомость эксплуатационных документов |  |  |
|  | М33278 | Упаковка комплектующих изделий котлов Е-1,0-0,9М-3 (Г-3) |  |  |
|  | М38305 | Погрузка и крепление котлов паровых Е-1,0-0,9Г-3, Е-1,0-0,9М-3 и Е-1,0-0,9Р-3 на 4х осной платформе |  |  |
|  |  | Сборочные единицы |  |  |
| 1 | М50.01.00.00.00.00 | Система трубная | 1 |  |
| 2 | М28250 | Натрубная теплоизоляция с каркасом и обшивкой | 1 | Заимств. с Е-1,0-0,9Г-2 |
| 3 | М39838-01 | Система питания | 1 |  |
| 4 | М36345 | Лестница с площадкой | 1 | Заимств. с Е-1,0-0,9Г-2 |
| 5 | М51.02.00.00.00.00 | Система управления | 1 |  |
| 6 | М37431 | Тяговое устройство | 1 | Заимств. с Е-1,0-0,9Г-2 |
| 8 | М34690 | Тяга управления паровой задвижкой | 1 |  |
| 9 | М36963 | Короб | 1 |  |
|  |  | Детали |  |  |
| 13 | М34705 | Ручка | 1 | Заимств. с ТКУ-0,8М |
| 14 | М29701 | Винт | 19 | Заимств. с Е-1,0-0,9Г-2 |
| 15 | М34706 | Кронштейн | 1 | Заимств. с ТКУ-0,8М |
| 16 | М35664 | Планка | 1 | -//- |
| 17 | М32099-02-У | Кронштейн | 6 | Заимств. с ППК |
| 22 |  | Проволока 1,0-0-ч ГОСТ3282-74 L=200±10 | 1 | 0,0012 кг |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 23 |  | Гайка 2М8.5С ГОСТ5915-70 | 13 |  |
| 25 |  | Шайба 8.01 ГОСТ11371-78 | 13 |  |
| 26 |  | Пломба 16,5/7 ОСТ3268-84 | 1 |  |
|  |  | Материалы |  |  |
| 27 |  | Канат 5,5-1-Л-0-Н-1770 ГОСТ3070-88 одна прядь (1х6х12) L=3000±5 | 2 | 0,84 кг |
| 28 |  | Полоса АД1М-2 ГОСТ21631-76 (20х25)±1 | 4 | 0,003 кг |
| 29 |  | Пленка полиэтиленовая высокого давления S=100мкм ГОСТ10354-82 (400х400) | 10 | Для районов Крайнего Севера |
| 30 |  | Проволока 2,0-0-ч ГОСТ3282-74 L=250±5 | 10 | Для районов Крайнего Севера |