Установка газомазутных горелок

00.8098.025

| #### Поз | Обозначение | Наименование | ## Кол |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## - | ## 01 | ## 02 |  |
|  |  | # Документация |  |  |  |  |
|  | 00.8098.025 СБ | Сборочный чертеж | х | х | х |  |
|  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |  |  |
| 1 | 00.1822.192 | Переходник | 1 |  |  |  |
| 2 | 00.1851.057 | Патрубок | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 00.3489.149 | Фланец со шпильками | 1 |  |  |  |
|  | -01 | Фланец со шпильками |  | 1 |  |  |
|  | -02 | Фланец со шпильками |  |  | 1 |  |
| 4 | 00.3637.023 | Лоток | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 00.3842.005 | Короб воздушный | 1 |  |  |  |
|  | -01 | Короб воздушный |  | 1 |  |  |
|  | -02 | Короб воздушный |  |  | 1 |  |
|  |  | ##### Детали |  |  |  |  |
| 6 | 00.3406.332-05 | Полоса ЛистБ−0−ПН−5ГОСТ19903−74ВСт3кпГОСТ14637−79 17±1х225±2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7 | 00.7341.077 | Прокладка | 1 |  |  |  |
|  | -01 | Прокладка |  | 1 |  |  |
|  | -02 | Прокладка |  |  | 1 |  |
|  |  | ##### Стандартные изделия |  |  |  |  |
| 10 | СТП30.7801-196-05 | Болт М16х30.36С ГОСТ7798-70 | 12 | 12 | 12 |  |
| 11 | СТП30.7801-202-06 | Болт М16х45.46С ГОСТ7798-70 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | СТП30.7901-011-05 | Гайка М16х4С ГОСТ5915-70 | 16 | 16 | 16 |  |
| 13 | СТП50-2034-003 | Переход 108х4,5-89х4 |  | 1 |  |  |
|  |  | ##### Прочие изделия |  |  |  |  |
| 16 |  | Горелка газомазутная ГМ-2,5 черт.914.00.000 | 1 |  |  |  |
|  |  | Горелка газомазутная ГМ-4,5 черт.913.00.000 |  | 1 |  |  |
|  |  | Горелка газомазутная ГМ-7 черт.912.00.000 |  |  | 1 |  |
| 17 |  | Запально-сигнализирующее устройствоЗСУ-ПН-45-200 ТУ34.70.10719-91 | 1 | 1 | 1 |  |